6 W pera innifalin.

Ljósmagn: 600 Lúmen.

4000K.

Varnarflokkur IP44.

Vatnshelt.

Líftími: 25.000 klst.